## Instrument Calibration
Trial | Guage Reading (" W) | Height ('," W) | Height (" W) | Pressure (from Height, Pa) | Pressure (from Gauge, Pa) | Transducer Reading (V)
1 | 67 | 5'11.1875" | 71.1875 | 17738.0741 | 16688.9563 | 4.45
2 | 62.8 | 5'5.375" | 65.375 | 16289.7503 | 15642.7829 | 4.24
3 | 56 | 4'11.625" | 59.625 | 14856.9997 | 13948.9784 | 3.99
4 | 51.5 | 4'6.875" | 54.875 | 13673.4232 | 12828.0783 | 3.77
5 | 46.1 | 4'1.875" | 49.875 | 12427.5532 | 11482.9983 | 3.546
6 | 43 | 3'10.125" | 46.125 | 11493.1508 | 10710.8227 | 3.376
7 | 37.9 | 3'4.875" | 40.875 | 10184.9873 | 9440.4693 | 3.143
8 | 33.8 | 3' | 36 | 8970.264 | 8419.2048 | 2.922
9 | 29 | 2'7.0625" | 31.0625 | 7739.9674 | 7223.5781 | 2.691
10 | 24.5 | 2'2.125" | 26.125 | 6509.6708 | 6102.678 | 2.464
11 | 20 | 1'9" | 21 | 5232.654 | 4981.778 | 2.23
12 | 15 | 1'4.125" | 16.125 | 4017.9307 | 3736.3335 | 2

## Manometer Principal
| Tank 1 Height (" W) | Tank 2 Height (" W)
Fill | 25.375 | --
Equilibrium 1 | 24.5 | 24.5
Tank 2 Lifted | 24.5 | 44.75
Static Head | 2.337 V | 3.079 V
Equilibrium 2 | 25.375 | 25.375

## Bernoullis Equation
Time (s) | Tranducer Reading (V) | Pressure (Pa)
Initial Tank 1 | 2.44 | 6356.76
Initial Tank 2 | 3.818 | 13989.502
5 | 2.358 | 5902.562
10 | 2.54 | 6910.66
15 | 2.545 | 6938.355
20 | 2.548 | 6954.972
25 | 2.55 | 6966.05
30 | 2.552 | 6977.128
35 | 2.554 | 6988.206
40 | 2.555 | 6993.745
45 | 2.557 | 7004.823
50 | 2.559 | 7015.901
55 | 2.56 | 7021.44
60 | 2.563 | 7038.057
65 | -- | --
70 | 2.565 | 7049.135
75 | 2.566 | 7054.674
80 | 2.567 | 7060.213
85 | 2.567 | 7060.213
90 | 2.568 | 7065.752
95 | 2.569 | 7071.291
100 | 2.57 | 7076.83
105 | 2.572 | 7087.908
110 | 2.573 | 7093.447

## Natural Circulation
| Tank 2 | Fountain
Height (" W) | 42.75 | 26.75